## MODELO_SOLICITAÇÃO DE RESERVA
Formulário para solicitação de Criação de Reservas
NOME DO SOLICITANTE | UTEP | PROJETO | RESERVA | DATA DA SOLICITAÇÃO | EPS | Motivo | CÓDIGO DO MATERIAL | DESCRIÇÃO DE MATERIAL | QTD. | SUPR / MATR | CENTRO | RECEBEDOR | TIPO DE MOVIMENTO | JUSTIFICATIVA

## Planilha2 (hidden)
2202040 | CABO ALUM NU CAA 4AWG 1F SWAN
2314003 | ISOLADOR PILAR PORC 8KN 15KV/110KV
3490080 | PORCA QUAD SAE1020 MG M16
2414034 | CONETOR ATR ACO 90º 35,0/HA 16,0MM
3493215 | ARRUELA QUAD AL 40 F14,00
3493245 | ARRUELA QUAD AL 40 F18,00
2401000 | CONETOR CUNHA EST CINZA
2412001 | CONETOR PERF 16,0- 95,0/ 4,0- 35,0
2660000 | FITA ISOLANTE -CLASSE A PT 1KV 19MM 10M
2400016 | CONETOR IMPACT AL 2/0 /1/0 AZ
3486040 | OLHAL P/PARAF FOFO M16-5/8" 5000DAN
3480325 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 400
2402002 | CARTUCHO VERMELHO FERRAMENTA AMPACT
2415000 | GRAMPO LINHA VIVA BR 120/ 50
3481005 | PARAF CAB SEXT BRONZE 12X38X25MM 01
3480310 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 250
3421010 | SAPATILHA CABO 9,5MM
3423030 | GANCHO SUSP OLHAL 5000DAN
3428086 | PINO ISOL ACO 16,0MM 168,5X 28,5X 140MM
3482130 | PARAFUSO CAB QUAD AL 12X 125
3480270 | PARAFUSO ABAU SAE1010 M16X 45MM
3480275 | PARAFUSO ABAU ACO CARB M16X 70MM
2300000 | ISOLADOR ROLDANA PORC 76,0MM 1350DAN
2403000 | CONETOR ESTRB AL IMP 2AWG/ 35MM2
3480335 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 500
3480345 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 600
3480280 | PARAFUSO ABAU SAE1010 M16X 150MM
3419036 | SELA CRUZETA 110X116MM AL
3480485 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 650
3419030 | SELA CRUZETA 110X116MM
3410080 | MAO FRANCESA PLANA ACO 710MM
3480285 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X125
3493325 | ARRUELA QUAD ACO 38 F14,00
3480335 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 500
3480485 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 650
2322005 | ISOLADOR SUSP POLIMERICO 50KN 15kV
3428220 | PINO ISOLADOR RETO NORMAL ACO 15,0KV
3486040 | OLHAL P/PARAF FOFO M16-5/8" 5000DAN
3480270 | PARAFUSO ABAU SAE1010 M16X 45MM
3432010 | SECCIONADOR PREF 3,30- 4,10MM 650MM
3433010 | CONECTOR L PREF CERCA 3,26 | 4,11 MM
4404025 | ARAME ACO ZINCADO 8 BWG
3480285 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X125
4404026 | ARAME LISO ACO CARB GALV 2,10MM
3490080 | PORCA QUAD SAE1020 MG M16
3482125 | PARAFUSO CAB ABAU AL 16X 150
3417025 | ARMACAO SECUN ACO CARB 1 ESTR 150X 110MM
2300000 | ISOLADOR ROLDANA PORC 76,0MM 1350DAN
3480320 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 350
3470008 | HASTE ATERRAM CIRC 13,0X 2400,0MM
2414034 | CONETOR ATR ACO 90º 35,0/HA 16,0MM
3430190 | ALCA PREF DIST 25,00MM2 483MM
3431611 | LACO PREF ROLD 25 MM2 AS NI CA
3493315 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18
3486040 | OLHAL P/PARAF FOFO M16-5/8" 5000DAN
533025 | CARTUCHO PORTA FUS C 15KV 100A 7,1KA
536784 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2 KV 6K COBRE
2400008 | CONETOR IMPACT AL 336,4 / 2/0CAA
3470070 | HASTE TERRA COBRE 16X2400MM
3310029 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN
2223400 | CABO POT COBRE C2 PVCA 1KV 1X50 MM2
3416030 | CINTA CIRCULAR AL 240MM
3416100 | CINTA CIRCULAR ACO 260MM
3416105 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 280,0MM
3419030 | SELA CRUZETA 110X116MM
3480300 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 150,0MM
3480335 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 500
3480345 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 600
3416115 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 300,0MM
3340007 | CRUZETA FIBRA RETA 90X90 2,4M
3410080 | MAO FRANCESA PLANA ACO 710MM
3480285 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X125
3493325 | ARRUELA QUAD ACO 38 F14,00
3490080 | PORCA QUAD SAE1020 MG M16
3485167 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO 219MM M20
2223400 | CABO POT COBRE C2 PVCA 1KV 1X50 MM2
3421010 | SAPATILHA CABO 9,5MM
3310009 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN
400057 | PARA-RAIOS RD 12KV 10KA
2403000 | CONETOR ESTRB AL IMP 2AWG/ 35MM2
210501 | TRAFO 1FF 15KVA 13,8KV 220V 5T VG
3480280 | PARAFUSO ABAU SAE1010 M16X 150MM
3480320 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 350
3480305 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 200
2230076 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X35/35MM2 N ISO
3433010 | CONECTOR L PREF CERCA 3,26 | 4,11 MM
3432010 | SECCIONADOR PREF 3,30- 4,10MM 650MM
3480485 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 650
3480320 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 350
3480310 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 250
3419180 | SUPORTE T 540MM MRT PARA-RAIOS
7511022 | PLACA INDICATIVA LOCALIZACAO EQUIP AL

## Planilha1 (hidden)
Material | Texto breve material
100999 | RELIGADOR 15,0KV AVARIADO
110015 | RELIGADOR 15KV 630A 3F AUT 12,5KA
140003 | RELIGADOR 15KV 630A 12,5KA 85-25VAC RD
140033 | RELIG AUTO 3F 15KV 630A 12,5KA AVARIADO
141000 | RELIGADOR 36KV 630A 10KA 85-250VAC RD
210030 | TRAFO 1FF 25,0KVA 13,8KV 440/220V
210036 | TRAFO 1FN 15,0KVA 7,9KV 440/220V
210040 | TRAFO 1FN 37,5KVA 7,9KV 254/127V 5 TAPS
210043 | TRAFO 1FF 25,0KVA 13,8KV 254/127V
210056 | TRAFO 1FN 10,0KVA 7,9KV 254/127V
210057 | TRAFO 1FN 10,0KVA 7,9KV 440/220V 5T
210058 | TRAFO 1FF 10,0KVA 13,8KV 440/220V
210059 | TRAFO 1FF 10,0KVA 13,8KV 254/127V
210094 | TRAFO 1FF 5,0KVA 13.8KV 220V
210097 | TRAFO 1FF 15,0KVA 13,8KV 254/127V
210101 | TRAFO 1FF 37,5KVA 13,8KV 254/127V
210102 | TRAFO 1FF 37,5KVA 13,8KV 440/220V
210112 | TRAFO 1FF 15,0KVA 13,8KV 440/220V
210131 | TRAFO 1FF 5,0KVA 15,0KV AVARIADO
210132 | TRAFO 1FF 10,0KVA 15,0KV AVARIADO
210133 | TRAFO 1FF 15,0KVA 15,0KV AVARIADO
210134 | TRAFO 1FF 25,0KVA 15,0KV AVARIADO
210135 | TRAFO 1FF 37,5KVA 15,0KV AVARIADO
210136 | TRAFO 1FN 5,0KVA 7,9KV AVARIADO
210137 | TRAFO 1FN 10,0KVA 7,9KV AVARIADO
210138 | TRAFO 1FN 15,0KVA 7,9KV AVARIADO
210139 | TRAFO FN 25,0KVA 7,0KV AVARIADO
210140 | TRAFO 3F 150,0KVA 15,0KV AVARIADO
210189 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 380/220V
210191 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 380/220V
210193 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 380/220V
210226 | TRD 3F 13,2kV 15kVA 220/127V
210228 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 380/220V
210248 | TRAFO 3F 15KVA 13,8KV 380/220V
210251 | TRAFO 3F 15,0KVA 13,8KV 220/127V
210260 | TRAFO 3F 30,0KVA 13,8KV 220/127V
210264 | TRAFO 3F 45,0KVA 13,8KV 220/127V
210268 | TRAFO 3F 75,0KVA 13,8KV 220/127V
210272 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 220/127V
210278 | TRAFO 3F 37,5KVA 15,0KV AVARIADO
210281 | TRAFO 3F 15,0KVA 15,0KV AVARIADO
210282 | TRAFO 3F 30,0KVA 15,0KV AVARIADO
210283 | TRAFO 3F 45,0KVA 15,0KV AVARIADO
210284 | TRAFO 3F 75,0KVA 15,0KV AVARIADO
210285 | TRAFO 3F 112,5KVA 15,0KV AVARIADO
210288 | TRAFO 1FF 5,0KVA 13,8KV 127V
210289 | TRAFO 3F 10,0KVA 15,0KV AVARIADO
210306 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 380/220V 3T
210374 | TRAFO 3F 15KVA 13,8KV 380/220V 5T MI
210375 | TRAFO 3F 15KVA 13,8KV 220/127V 5T MI
210376 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 380/220V 5T MI
210377 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 220/127V 5T MI
210378 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 380/220V 5T MI
210379 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 220/127V 5T MI
210381 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 380/220V 5T MI
210382 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 220/127V 5T MI
210383 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 380/220V 5T MI
210384 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 220/127V 5T MI
210385 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 380/220V 5T MI
210386 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 220/127V 5T MI
210387 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 380/220V 5T MI
210390 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 220/127V PLUG MI
210391 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 380/220V PLUG MI
210392 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 220/127V PLUG MI
210393 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 220/127V PLG MI
210394 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 380/220V PLG MI
210395 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 380/220V PLUG MI
210397 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 380/220V PLUG MI
210398 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 220/127V PLUG MI
210404 | TRAFO 1FN 10KVA 7,9KV 254/127V 5T MI
210405 | TRAFO 1FN 10KVA 7,9KV 440/220V 5T MI
210406 | TRAFO 1FN 15KVA 7,9KV 254/127V 5T MI
210407 | TRAFO 1FN 15KVA 7,9KV 440/220V 5T MI
210410 | TRAFO 1FN 10KVA 7,9KV 220V 5T MI
210411 | TRAFO 1FN 15KVA 7,9KV 220V 5T MI
210414 | TRAFO 1FF 10KVA 13,8KV 440/220V 5T MI
210415 | TRAFO 1FF 10KVA 13,8KV 254/127V 5T MI
210416 | TRAFO 1FF 15KVA 13,8KV 440/220V 5T MI
210418 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV 440/220V 5T MI
210419 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV 254/127V 5T MI
210420 | TRAFO 1FF 5KVA 13,8KV 220V 5 TAPS
210421 | TRAFO 1FF 5KVA 13,8KV 127V 5 TAPS
210422 | TRAFO 1FF 10KVA 13,8KV 220V 5T MI
210423 | TRAFO 1FF 15KVA 13,8KV 220V 5T MI
210427 | TRAFO 1FN 10KVA 7,9KV 127V 5T MI
210428 | TRAFO 1FN 15KVA 7,9KV 127V 5T MI
210429 | TRAFO 1FF 10KVA 13,8KV 127V 5T MI
210430 | TRAFO 1FF 15KVA 13,8KV 127V 5T MI
210431 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV 127V 5T MI
210432 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV 220V 5T MI
210435 | TRAFO 1FF 37,5KVA 13,8KV 254/127V 5T MI
210436 | TRAFO 1FF 37,5KVA 13,8KV 440/220V 5T MI
210444 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 380/220V 5T VG
210445 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 220/127V 5T VG
210446 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 380/220V 5T VG
210447 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 220/127V 5T VG
210448 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 380/220V 5T VG
210449 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 220/127V 5T VG
210450 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG
210451 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG
210452 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 220/127V PLG VG
210453 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 380/220V PLG VG
210454 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 380/220V 5T AL VG
210455 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 380/220V PLG AL VG
210456 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 380/220V 5T VG
210457 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 220/127V 5T VG
210458 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 380/220V 5T VG
210459 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 220/127V 5T VG
210460 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 380/220V 5T VG
210462 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG
210463 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG
210464 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG
210466 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG
210468 | TRAFO 3F 500KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG
210469 | TRAFO 3F 500KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG
210478 | TRAFO 1FN 10KVA 7,9KV 220V 5T VG
210480 | TRAFO 1FN 10KVA 7,9KV 440/220V 5T VG
210482 | TRAFO 1FN 10KVA 19,9KV 220V 3T VG
210496 | TRAFO 1FF 10KVA 13,8KV 127V 5T VG
210497 | TRAFO 1FF 10KVA 13,8KV 220V 5T VG
210499 | TRAFO 1FF 10KVA 13,8KV 440/220V 5T VG
210501 | TRAFO 1FF 15KVA 13,8KV 220V 5T VG
210506 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV 220V 5T VG
210508 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV 440/220V 5T VG
210968 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV AVARIADO
211005 | TRAFO 1FN 25,0KVA 19,9KV 440/220V
211006 | TRAFO 3F 10,0KVA 34,5KV AVARIADO
211017 | TRAFO 1FN 15,0KVA 19,0KV AVARIADO
211018 | TRAFO 1FN 10,0KVA 19,0KV AVARIADO
211023 | TRAFO 1FN 25,0KVA 19,0KV AVARIADO
211062 | TRAFO 1FF 5KVA 34,5KV 220V 3 TAPS
211081 | TRAFO 1FN 5,0KVA 38,0KV AVARIADO
211082 | TRAFO 1FN 10,0KVA 38,0KV AVARIADO
211083 | TRAFO 1FN 15,0KVA 38,0KV AVARIADO
211084 | TRAFO 1FN 25,0KVA 38,0KV AVARIADO
211142 | TRAFO 3F 15KVA 34,5KV 380/220V 3 TAPS
211143 | TRAFO 3F 15KVA 34,5KV 220/127V 3 TAPS
211144 | TRAFO 3F 30KVA 34,5KV 380/220V 3 TAPS
211145 | TRAFO 3F 30KVA 34,5KV 220/127V 3 TAPS
211146 | TRAFO 3F 45KVA 34,5KV 380/220V 3 TAPS
211147 | TRAFO 3F 45KVA 34,5KV 220/127V 3 TAPS
211148 | TRAFO 3F 75KVA 34,5KV 380/220V 3 TAPS
211149 | TRAFO 3F 75KVA 34,5KV 220/127V 3 TAPS
211150 | TRAFO 3F 112,5kVA 34,5KV 380/220V 3 TAPS
211151 | TRAFO 3F 112,5KVA 34,5KV 220/127V 3 TAPS
211152 | TRAFO 1FN 10KVA 19,9KV 440/220V 3 TAPS
211154 | TRAFO 1FF 10KVA 34,5KV 440/220V 3 TAPS
211156 | TRAFO 1FF 25KVA 34,5KV 440/220V 3 TAPS
211171 | TRAFO 3F 15,0KVA 38,0KV AVARIADO
211172 | TRAFO 3F 30,0KVA 38,0KV AVARIADO
211173 | TRAFO 3F 45,0KVA 38,0KV AVARIADO
211174 | TRAFO 3F 75,0KVA 38,0KV AVARIADO
211175 | TRAFO 3F 112,5KVA 38,0KV AVARIADO
211186 | TRAFO 1FF 25KVA 34,5KV 220V 3T MI
211187 | TRAFO 1FF 25KVA 34,5KV 127V 3T MI
211188 | TRAFO 1FF 15KVA 34,5KV 220V 3T MI
211189 | TRAFO 1FF 15KVA 34,5KV 127V 3T MI
211190 | TRAFO 1FF 10KVA 34,5KV 220V 3T MI
211191 | TRAFO 1FF 10KVA 34,5KV 127V 3T MI
211194 | TRAFO 1FN 10KVA 19,9KV 127V 3T MI
211195 | TRAFO 1FN 10KVA 19,9KV 220V 3T MI
211210 | TRAFO 3F 15KVA 34,5KV 380/220V 3T MI
211213 | TRAFO 3F 30KVA 34,5KV 220/127V 3T MI
211214 | TRAFO 3F 45KVA 34,5KV 380/220V 3T MI
211226 | TRAFO 1FF 10KVA 34,5KV 440/220V 3T MI
211228 | TRAFO 1FF 25KVA 34,5KV 440/220V 3T MI
211229 | TRAFO 1FF 25KVA 34,5KV 254/127V 3T MI
211233 | TRAFO 3F 45KVA 34,5KV 380/220V 3T VG
211234 | TRAFO 3F 45KVA 34,5KV 220/127V 3T VG
211235 | TRAFO 3F 75KVA 34,5KV 380/220V 3T VG
211236 | TRAFO 3F 75KVA 34,5KV 220/127V 3T VG
211237 | TRAFO 3F 112,5kVA 34,5KV 380/220V 3T VG
211238 | TRAFO 3F 112,5KVA 34,5KV 220/127V 3T VG
211253 | TRAFO 3F 30KVA 34,5KV 380/220V 3T VG
211254 | TRAFO 3F 30KVA 34,5KV 220/127V 3T VG
211303 | TRAFO 1FF 10KVA 34,5KV 127V 3T VG
211304 | TRAFO 1FF 10KVA 34,5KV 220V 3T VG
211308 | TRAFO 1FF 15KVA 34,5KV 220V 3T VG
211312 | TRAFO 1FF 25KVA 34,5KV 220V 3T VG
221129 | TRAFO POT EXT P 13,8KV 63:1 400VA
221133 | TRAFO POT EXT P 13,8KV 63:1 400VA
222051 | TRAFO POT EXT P 34,5KV 400VA SC
231049 | TRAFO CORRENTE JAN 15kV 200-5A C3,0%
231108 | TRAFO CORRENTE 15 kV 100-5 A JANELA
300013 | DISJUNTOR BT 1P 16A 230VCA 3/5KA B/C
300019 | DISJUNTOR BT 1P 40A 230VCA 3KA C
300067 | DISJUNTOR BT 3P 50A 400VCA 10KA D
300078 | DISJUNTOR BT 3P 40A 400VCA 10KA C
300109 | DISJUNTOR BT 1P 16A 120VCA 10KA C 1 CON
300135 | DISJUNTOR BT 3P 25A 400VCA 10KA D
300144 | DISJUNTOR BT 3P 10A 240VCA 10KA B 1CONT
400025 | PARA-RAIOS RD 12,00KV 10KA
400043 | PARA-RAIOS RD 15,00KV 10KA
400057 | PARA-RAIOS RD 12KV 10KA
401010 | PARA-RAIOS RD 33KV 10KA
401024 | PARA-RAIOS RD 33,00KV 10KA
410005 | PARA-RAIOS RD 15,00KV 10KA
500011 | SECCIONADOR DIST 1P 15KV 400A TIPO FACA
500012 | SECCIONADOR DIST 1P 15KV 200A TIPO FACA
500013 | CH SEC 15KV 630A 1P MAN SECO
500064 | CHAVE SEC 3P SECO 15,0KV 400A
500092 | CHAVE TRANSF 15KV 400A DIR
500093 | CHAVE TRANSF 15KV 600A DIR
500107 | CH SEC 15KV 630A 1P BYPASS AB ESQ
500108 | CH SEC 15KV 630A 1P BYPASS AB DIR
500109 | CH SEC 15KV 630A 1P MAN SECO
501002 | SECCIONADOR DIST 1P 36KV 400A TIPO FACA
501012 | CHAVE SEC 3P SECO 36,2KV 630A
501013 | CHAVE TRANSF 1P 36,2KV 630A DIR
501034 | SECCIONADOR 1P 36KV 400A 12,5KA FC
501036 | CH SEC 36,2KV 630A 1P MAN SECO
501037 | CH SEC 36,2KV 630A 1P BYPASS AB DIR
501038 | CH SEC 36,2KV 630A 1P BYPASS AB ESQ
520007 | CHAVE SEC GAS 0520002 AVARIADA
530006 | CHAVE FUSIVEL DIST 15,0KV 200A 16,0KA
530010 | CHAVE FUS DIST C 15KV 100A 7,1KA
530012 | CHAVE FUS DIST C 15KV 200A 7,1KA
530018 | CHAVE RELIGADORA FUS 1P 15,0KV 100A
531000 | CHAVE RELIGADORA FUS 1P 36,2KV 100A 2KA
531005 | CH FUS DIST C 34,5KV 300A 3,5KA
531015 | CH FUS DIST C 34,5KV 300A 3,5KA INOX
533025 | CARTUCHO PORTA FUS C 15KV 100A 7,1KA
534011 | CARTUCHO PORTA FUS C 36KV 100A 3,5KA
536038 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2KV 12K PRATA (FP)
536117 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2KV 8K PRATA (FP)
536136 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2KV 0,5H PRATA (FP)
536137 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2KV 1H PRATA (FP)
536138 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2KV 2H PRATA (FP)
536139 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2KV 3H PRATA (FP)
536140 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2KV 5H PRATA (FP)
536141 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2KV 6K PRATA (FP)
536142 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2KV 10 K PRATA (FP)
536143 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2KV 10T PRATA (FP)
536144 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2KV 15K PRATA (FP)
536146 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2KV 25 K PRATA - SE
536147 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2KV 40K PRATA (FP)
536179 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2KV 50K PRATA - SE
536778 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2 KV 0,5H COBRE
536779 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2 KV 1H COBRE
536780 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2 KV 2H COBRE
536781 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2 KV 3H COBRE
536782 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2 KV 80K COBRE
536783 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2 KV 5H COBRE
536784 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2 KV 6K COBRE
536785 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2 KV 8K COBRE
536786 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2 KV 10K COBRE
536787 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2 KV 15K COBRE
536788 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2 KV 25K COBRE
536789 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2 KV 40K COBRE
538000 | LAMINA DESLIGAD COBRE/ZINCO 15,0 KV 300A
538001 | LAMINA DESLIGAD COBRE/ZINCO 36,2KV 300A
550015 | SECCIONALIZADOR 15KV 200A 1P SECO
560000 | CH SEC 15KV 200A 1P AUT VACUO
560001 | CHAVE 1P VACUO 8,66KV 200A 120/220VCA
560023 | CH SEC 15KV 200A 1P AUT VACUO
561006 | CHAVE 3P VÁCUO 36,2 KV 200A 125VCC
570037 | SECCIONADOR 145KV 630A-CONTATO MOVEL
600003 | CAPACITOR POT MON 7960V 100,0KVAR
600005 | CAPACITOR 15KV 100KVAR 8320V
600006 | CAPACITOR 15KV 200KVAR 8320V
600007 | CAPACITOR 11,9KV 100KVAR 7.200V
600008 | CAPACITOR POT MON 7200V 200,0KVAR
600010 | CAPACITOR POT MON 7960V 200,0KVAR
600043 | CAPACITOR 13,8KV 100KVAR 8.320V
600044 | CAPACITOR 13,8KV 200KVAR 8.320V
600045 | CAPACITOR 13,8KV 100KVAR 8660V
600046 | CAPACITOR 13,8KV 200KVAR 8660V
602006 | CAPACITOR POT MON 20910V 200,0KVAR
621007 | SUPORTE TP RL 15kV
621008 | SUPORTE SENSOR CORRENTE CAP AUT. 15kV
621009 | PAINEL CONTROLE BCO CAPACITOR AUTO
802058 | MED ELET 1F 240V 15/100A B
802062 | MED ELET 1F 120V 15/100A B
802096 | MED ELET 3F 120/240V 15/120A B CTR
802101 | MED ELET 2F 120/240V 15/120A B CTR
802216 | MED ELET 3F 120/240V 15/120A B
941031 | CONTROLADOR AUTOMAT BCO CAPAC
944017 | RELE REGUL/SINCRON TENSAO UNIVERSAL
1000002 | REGULADOR TENSAO 13,8KV 1P 276,0KVA
1000014 | RT 13,8KV 138KVA 100A 1F
1000015 | RT 13,8KV 276KVA 200A 1F
1000034 | REGULADOR TENSAO 1000014 AVARIADO
1000038 | REGULADOR TENSAO 1000018 AVARIADO
1001006 | REGULADOR TENSAO 34,5KV 1P 345,0KVA
1001010 | RT 34,5KV 345KVA 100A 1F CP
1001011 | RT 34,5KV 690KVA 200A 1F CP
1001025 | REGULADOR TENSAO 1001008 AVARIADO
1200142 | QUADRO ALUMINIO 600x600x200 MM
1202006 | QUADRO PROT PEDESTAL BT 800A 4 CIRC
1202012 | QUADRO PROT BT AEREO 600A 2XCIRC 250A
1240113 | CANALETA HELADUET HD 50X50MM
1844009 | INDICADOR DE FALTA DISTRIBUICAO
2200001 | FIO ALUM NU H14/H24 21,15MM2
2200002 | FIO ALUM NU H14/H24 21,15MM2
2201008 | FIO COBRE NU CL1 10,00MM2 TEMPERA MOLE
2201010 | FIO NU COBRE 16,00MM2
2201014 | FIO COBRE NU CL1 10,00MM2 TEMPERA MOLE
2202000 | CABO ALUM NU CAA 2 AWG SPARROW
2202001 | CABO ALUM NU CAA 4AWG 1F SWAN
2202002 | CABO ALUMUNIO NU CAA 1/0 AWG RAVEN
2202006 | CABO ALUM NU CAA 4/0 AWG PENGUIN
2202007 | CABO ALUM NU CAA 336,4 MCM LINNET
2202010 | CABO ALUM CAA NU 636MCM GROSBEAK
2202021 | CABO ALUM NU CA 2 AWG IRIS
2202022 | CABO ALUM NU CA 4 AWG ROSE
2202023 | CABO ALUM NU CA 1/0 AWG POPPY
2202027 | CABO ALUM NU CA 336,4 MCM TULIP
2202029 | CABO NU CAA 266,8MCM PARTRIDGE
2202040 | CABO ALUM NU CAA 4AWG 1F SWAN
2202041 | CABO ALUM CAA NU 1/0AWG 1F RAVEN
2202043 | CABO ALUMINIO NU CAA 4/0 AWG PENGUIN
2202044 | CABO ALUM CAA NU 336,40MCM 1F LINNET
2203008 | CABO COBRE NU C2A MD 35 MM2
2203009 | CABO COBRE NU C2A MD 25 MM2
2203013 | CABO NU COBRE 10,0
2203016 | CABO NU COBRE 35,00MM2 2A MD
2203020 | CABO COBRE NU 70MM2 1F CL3A
2203021 | CABO COBRE NU CL3A MD 70 MM2
2203023 | CABO COBRE NU 120MM2 1F CLA3A
2203037 | CABO COBRE NU CL3A MD 120 MM2
2205000 | FIO DE AÇO COBREADO 4 AWG
2206000 | CABO NU ACO-COBRE 2 AWG
2206004 | CABO ACO COBREADO NU 70MM2 1F ATER
2206008 | CABO NU ACO-COBRE 4/0 AWG
2207005 | FIO AMARRACAO MR ACO GV 2.77MM
2210004 | FIO ALUMINIO COBERTO 4 AWG
2210005 | FIO ALUMINIO COBERTO 10MM
2212003 | CABO ALUM XLPE/PROT 35MM2 1F 15KV
2212005 | CABO ALUM XLPE/PROT 70MM2 1F 35KV
2212006 | CABO ALUM XLPE/PROT 185MM2 1F 35KV
2212011 | CABO ALUM XLPE/PROT 185MM2 1F 15KV
2212012 | CABO ALUM XLPE/PROT 70MM2 1F 15KV
2212015 | CABO ALUM XLPE/PROT 35MM2 1F 15KV
2212016 | CABO ALUM XLPE/PROT 70MM2 1F 35KV
2212017 | CABO ALUM XLPE/PROT 185MM2 1F 35KV
2212018 | CABO ALUM XLPE/PROT 185MM2 1F 15KV
2212019 | CABO ALUM XLPE/PROT 70MM2 1F 15KV
2221001 | FIO COBRE 750 V 2,50 MM2 PT
2221007 | FIO COBRE 750 V 2,50 MM2 AZ CL
2221008 | FIO COBRE 750 V 6 MM2 AZ
2221009 | FIO COBRE 750 V 2,50 MM2 VD
2221015 | FIO COBRE 750V 1,50 PT
2221016 | FIO COBRE 750V 2,50 PT
2222022 | CABO POT ARMADO AL 1KV 3X95+1X50MM2
2222024 | CABO POT ARMADO AL 1KV 3X25+1X25 MM2
2222025 | CABO POT ARMADO AL 1KV 3X50+1X35 MM2
2223009 | CABO POT CU 1KV PVC 1X 240,00
2223022 | CABO POT CU 1KV PVC 1X 10,00
2223023 | CABO POT CU 1KV PVC 1X 25,00
2223026 | CABO POT CU 1KV PVC 1X 120,00
2223030 | CABO POT CU 1KV PVC 1X 35,00
2223035 | CABO POT CU 1KV PVC 1X 16,00
2223036 | CABO POT CU 1KV PVC 1X 150,00
2223079 | CABO POT COBRE C2 XLPE 1KV 1X150 MM2
2223080 | CABO POT COBRE C2 XLPE 1KV 1X35 MM2
2223081 | CABO ISOL COBRE XLPE PT 70,00MM2
2223099 | CABO POT CU 1KV 4 x 16,00
2223144 | CABO POT CU 1KV 1X 70,00MM2 C2RC
2223150 | CABO POT COBRE C2 PVCA 1KV 1X95 MM2
2223151 | CABO FLEX CU 750V 1X 2,50VM
2223163 | CABO POT COBRE C2 PVCA 1KV 1X70 MM2
2223398 | CABO POT COBRE C2 PVCA 1KV 1X240 MM2
2223400 | CABO POT COBRE C2 PVCA 1KV 1X50 MM2
2223401 | CABO POT COBRE C2 PVCA 1KV 1X35 MM2
2223402 | CABO POT COBRE C2 PVCA 1KV 1X16 MM2
2223403 | CABO POT COBRE C2 PVCA 1KV 1X150 MM2
2223410 | CABO ISOL COBRE XLPE PT 10,00MM2
2225029 | CABO POT CU 69KV 1X 800,00
2225050 | CABO POT COBRE C2 20KV 1X50 MM2
2225068 | CABO POT COBRE C2 20KV 1X300 MM2 EPR
2225091 | CABO POT COBRE 8,7/15KV 300MM2 RC COMPAC
2225092 | CABO POT COBRE C2 20KV 1X120 MM2
2225100 | CABO AEREO COBRE XLPE 15KV 16,00MM2
2226177 | CABO CONTR CU/EPR 1KV 8X1,5MM2 C5 BLINDM
2226179 | CABO CONTR CU/EPR 1KV 4X4 MM2 C5 BLINDM
2227000 | CABO POT CU CONC 1KV 2X 6,00
2227003 | CABO POT CU CONC 1KV 2X 10,00
2227020 | CABO POT COBRE CONC 1 KV 2X10 MM2
2227021 | CABO POT COBRE CONC 1 KV 2X6 MM2
2228002 | CABO PLANO COBRE 750 V 2X2,50 MM2
2230008 | CABO AS AL 1KV 3X 35+1X 35
2230031 | CABO AS AL 1KV 1X 10RC+1X 10 NI
2230033 | CABO AS AL 1KV 2X 16RC+1X 16 NI
2230034 | CABO AS AL 1KV 2X 35RC+1X 35 NI
2230036 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X16/16MM2
2230037 | CABO AS AL 1KV 3X 35RC+1X 35 NI
2230038 | CABO AS AL 1KV 3X 70RC+1X 70 NI
2230039 | CABO AS AL 1KV 3X120RC+1X 70 NI
2230050 | CABO AS AL 1KV 1X25 RC + 1X25 N ISO
2230067 | CABO AS AL 1KV 3X 25RC+1X 25 NI
2230072 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X16/16MM2 N ISO
2230073 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X35/35MM2 N ISO
2230074 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X10/10MM2 N ISO
2230075 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X16/16MM2 N ISO
2230076 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X35/35MM2 N ISO
2230077 | CABO AS AL 1KV 3X70 RC + 1X70 NI
2230078 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X120/70MM2 N ISO
2230081 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X25/25MM2 N ISO
2230082 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X25/25MM2 N ISO
2230083 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X50/50MM2 N ISO
2230084 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X70/50MM2 N ISO
2231002 | CABO AS CU 1KV 3X 10+1X 10 NI
2231003 | CABO AS CU 1KV 3X 16+1X 16 NI
2231006 | CABO AS CU 1KV 3X 35+1X 35 NI
2231007 | CABO AS CU 1KV 3X 50+1X 50 NI
2231009 | CABO AS CU 1KV 2X 16+1X 16 NI.
2231013 | CABO AS CU 1KV 3X70 (RC) + 1X70NI
2278000 | FITA MET POSTE LISA 10X 1,00MM
2300000 | ISOLADOR ROLDANA PORC 76,0MM 1350DAN
2310005 | ISOL PINO PORCEL MULTIC ROSCA 35MM 38 KV
2310007 | ISOLADOR PINO PORC P3-125-1
2310022 | ISOLADOR PINO PORCE 25MM 340MM 1360DAN
2312000 | ISOLADOR PINO POLIM 15,0KV 25MM 1200DAN
2312001 | ISOLADOR PINO POLIM 34,5KV
2312002 | ISOLADOR PINO POLIM 36,2KV 25MM 1200DAN
2313000 | ISOLADOR HIBRIDO PILAR 15KV/125KV
2314001 | ISOLADOR PILAR PORCELANA 34KV 800DAN
2314002 | ISOLADOR PILAR PORC 8KN 24,2KV/150KV
2314003 | ISOLADOR PILAR PORC 8KN 15KV/110KV
2315000 | ISOLADOR PILAR POLIM 36,2KV/170KV
2320001 | ISOLADOR DISCO PORC GO D45-1/2
2321000 | ISOLADOR DISCO VIDR GO D45-1
2322004 | ISOLADOR SUSPENSAO POLIM 24,2KV GO N3
2322005 | ISOLADOR SUSP POLIMERICO 50KN 15kV
2322006 | ISOLADOR SUSP POLIMERICO 50kN 35kV
2400001 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 2
2400002 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 2
2400003 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 4/0
2400004 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 336,4CAA
2400005 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 4/0
2400007 | CONETOR IMPACT AL 477 / 336,4
2400008 | CONETOR IMPACT AL 336,4 / 2/0CAA
2400009 | CONETOR IMPACT AL 4/0 /2/0 AZ
2400012 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 1/0
2400013 | CONETOR IMPACT AL 4/0 /1/0 AZ
2400014 | CONETOR IMPACT AL 2/0 / 2
2400015 | CONETOR IMPACT AL 2/0 / 4
2400016 | CONETOR IMPACT AL 2/0 /1/0 AZ
2400018 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 4
2400020 | CONETOR IMPACT AL 2 / 4
2400021 | CONETOR IMPACT AL 1/0 / 4
2400024 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 4
2400028 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 2
2400029 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 1/0
2400030 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 4/0 AZ
2400031 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 336,4CA
2400032 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 4CA
2400042 | CONETOR IMPACT AL 1/0 / 2
2400045 | CONETOR TRM IMP AL 636CAA /2N
2400067 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 336,4CA
2400293 | CONETOR IMPACT BR 70,0/ 70,0MM2
2400294 | CONETOR IMPACT BR 95,0/ 16,0MM2
2400297 | CONETOR IMPACT BR 120,0/120,0MM2
2400315 | CONETOR IMPACT AL 1/0 - 1/0
2401000 | CONETOR CUNHA EST CINZA
2401001 | CONETOR CUNHA EST VD
2401002 | CONETOR CUNHA EST VERMELHA
2401003 | CONETOR CUNHA EST AZUL
2401004 | CONETOR CUNHA EST AMARELA
2401005 | CONETOR CUNHA EST BRANCA/AZUL
2401006 | CONETOR CUNHA EST BR/VM
2401008 | CONETOR CUNHA EST LARANJA
2401011 | CONETOR CUNHA EST VIOLETA
2402000 | CARTUCHO AZUL FERRAMENTA AMPACT
2402002 | CARTUCHO VERMELHO FERRAMENTA AMPACT
2402004 | CARTUCHO AMARELO FERRAMENTA AMPACT
2402005 | CARTUCHO AMARELO FERRAMENTA FRAMATOME
2402010 | CARTUCHO BRANCO FERRAMENTA AMPACT
2403000 | CONETOR ESTRB AL IMP 2AWG/ 35MM2
2403001 | CONETOR ESTRB AL IMP 2/0AWG/ 35MM2 AZ
2403002 | CONETOR ESTRB AL IMP 4/0AWG/ 35MM2 AZ
2403003 | CONETOR ESTRB AL IMP 336MCM/ 50MM2
2410003 | CONETOR PARAF CS EST 120/ 120
2410011 | CONETOR PARAF BR 70/ 70
2410013 | CONETOR PARAF BR 120/ 120
2410014 | CONETOR PARAF BR 35/ 35
2410028 | CONETOR PARAF BR 240/ 240
2410030 | CONETOR PARAF BR 95/ 95
2411104 | CONETOR PARALELO BR 16-95MM2/16-95MM2
2411149 | GRAMPO PARAL BRONZE 10,0 - 70,0MM2
2411154 | GRAMPO PARAL ALUM 4/0 AWG
2412000 | CONETOR PERF 35,0-150,0/ 35,0-150,0
2412001 | CONETOR PERF 16,0- 95,0/ 4,0- 35,0
2412002 | CONECTOR PERF 25,0- 95,0/ 25,0- 95,0
2412003 | CONETOR PERF 10,0- 35,0/ 1,5- 6,0
2412004 | CONETOR PERF 10,0- 95,0/ 1,5- 10,0
2412005 | CONETOR PERF 50,0-150,0/ 6,0- 35,0
2412008 | CONETOR PERF 16,0- 70,0/ 6,0- 35,0
2412009 | CONETOR PERF 70,0-150,0/ 70,0-150,0
2412010 | CONETOR PERF 70,0-120,0/ 6,0- 35,0
2412026 | CONETOR DERIV PERF 25-70MM2/4X1,5-35MM2
2414000 | CONETOR ATR BR CORD 25/TB 48
2414001 | CONETOR ATR BR 70/HA 19
2414003 | CONETOR ATR BR 120/HA 19
2414010 | CONETOR ATR BR 2X 70/BAR
2414011 | CONETOR ATR BR 70/BAR
2414026 | CONETOR ATR ACO RETA 35,0/HA 16,0MM
2414034 | CONETOR ATR ACO 90º 35,0/HA 16,0MM
2414035 | CONETOR ATR ACO 35/HA 13
2414036 | CONETOR ATR ACO 35/ 35
2414040 | CONETOR ATR ACO 10/HA 16
2415000 | GRAMPO LINHA VIVA BR 120/ 50
2415001 | GRAMPO LINHA VIVA AL 250/ 2/0
2418043 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 35MM2 1F
2418044 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 50MM2 1F
2418045 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 35MM2 PIN
2418047 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETAL. 50MM2 PINO
2418048 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALIC 95MM2 PINO
2418049 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 95MM2 1F
2418057 | CONECTOR COMP COBRE 1/0-2/0/ F8- 2AWG
2418064 | CONECTOR COMP ALUM 1/0-2/0AWG/1/0-2/0AWG
2418067 | CONECTOR COMP ALUM 4/0/ 4/0AWG
2418068 | CONECTOR COMP ALUM 1/0/1/0AWG
2418069 | CONECTOR COMP ALUM 336,4/ 2- 2/0AWG
2418075 | CONECTOR COMP ALUM 10,0- 25,0/ 50MM2
2418076 | CONECTOR COMP ALUM 2/0-4/0/ 1,5- 10MM2
2418077 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 4- 2/ 4-2AWG
2418080 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 336,4/ 1/0AWG
2418084 | CONECTOR COMP ALUM 35,0- 50,0/ 35- 50MM2
2418087 | CONECTOR COMP ALUM 240,0/ 185-240MM2
2418089 | TERMINAL COMP CU EST 2F 4AWG CAA-35MM
2418094 | TERMINAL COMP CU EST 2F 185MM-336 MCM
2418096 | TERMINAL COMP AL 2F 35MM CAA-50MM(C)
2420011 | CONETOR TRM CP EST 70,0/2N
2420114 | BARRA TERMINAL 336 /4N
2420127 | BARRA TERMINAL 4/0 /4N
2420172 | CONETOR TRM TRAV AL 35,0MM2
2420175 | CONETOR TRM TRAV AL 185,0MM2
2420178 | CONETOR TRM CP EST 150,0NC/1N
2420180 | CONETOR TRM CP EST 50,0NC/2N
2420181 | CONETOR TRM CP EST 50,0NC/1N
2420186 | CONETOR TRM CP EST 240,0NC/2N
2420190 | CONETOR TRM CP EST 70,0NC/1N
2420197 | CONETOR TRM CP EST 35,0NC/1N
2420205 | CONETOR TRM BR 240/2N
2420373 | BARRA TERMINAL 336 /2N
2420377 | BARRA TERMINAL 4/0 /2N
2420420 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 25-95MM2
2420421 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 95-240MM2
2420422 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 185-400MM2
2420424 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 25-95MM2
2420425 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 95-240MM2
2420426 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 185-400MM2
2421004 | TERMINAL ANEL ISOL 6,0MM2 F 6
2421113 | TERMINAL TUBULAR SIMPLES ANEL - 10MM2
2421114 | TERMINAL TUBULAR SIMPLES ANEL - 16MM2
2423075 | LUVA EMENDA AL TORQUIMETRICA 50-150MM2
2423076 | LUVA EMENDA AL TORQUIMETRICA 150-300MM2
2436022 | BORNE-TRILHO SUPORTE
2437001 | CONETOR CORT 1,0- 2,5/ 1,0- 2,5
2437002 | CONETOR ISOL DERIV 4,0-6,0/1,0-2,5 MM²
2441059 | TERMINAÇÃO 20KV 50- 95MM2 E
2441096 | TERMINAÇÃO 20KV 50MM2 E
2441119 | TERMINACAO 20KV 50-95MM2 EXT C/ TORQ
2441120 | TERMINACAO 20KV 120-240MM2 EXT C/ TORQ
2441121 | TERMINACAO 20KV 300-400MM2 EXT C/ TORQ
2443045 | EMENDA RETA 20KV 50-150MM2 TORQ
2443046 | EMENDA RETA 20KV 150-300MM2 TORQ
2443047 | EMENDA RETA 20KV 400-500MM2 TORQ
2444001 | TERMINAL DESC 90G 200A 20KV 50MM2 CU
2444007 | TERMINAL DESC RETO 200A 20KV 50MM2 CU
2444014 | TERMINAL DESC T 630A 24KV 50,0MM2 C
2444018 | TERMINAL DESC T 630A 20/35KV 50,0MM2
2444020 | PLUGUE BASICO ISOL FEMEA 630A 24KV
2444063 | TERMINAL DESC T 630A 24KV 300,0MM2 C
2444064 | TERMINAL DESC T 630A 24KV 120,0MM2 C
2444076 | DESC PLUG CONEXAO 600-600 A 24 KV (ANSI)
2444080 | DESCONECTAVEL PLUG ISOL BLIND 24 KV 250A
2444125 | TERMINAL DESC 90G 200A 20KV 50MM2 COMPL
2444126 | TERMINAL DESC T 630A 24KV 50MM2 COMPL
2447000 | BARRAMENTO TRIPLEX 12/20KV200A
2447003 | BARRAMENTO ISOL 1,0KV 4 X 185,0MM2
2447007 | BARRAMENTO ISOL 1,0KV 4X240,0
2448032 | PROTETOR BUCHA RELIGADOR
2449010 | TUBO TERMOCONTRATIL 140MM 15,0KV
2450019 | LUVA EMENDA CP CA/CAL 35,0MM2
2452000 | EMENDA PREF COND AL CAA 4 SWAN
2452001 | EMENDA PREF COND AL CAA 1/0 RAVEN
2452002 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA 4/0 AWG
2452006 | EMENDA PREF COND AL CAA 336,4 LINNET
2452008 | EMENDA PREF COND PS CAA 4/0 PENGUIN
2452021 | EMENDA PREF COND AL CA 336,4 TULIP
2452022 | EMENDA PREF COND AL CA 4 ROSE
2452023 | EMENDA PREF COND AL CA 2 IRIS
2452024 | EMENDA PREF COND AL CA 1/0 POPPY
2452025 | EMENDA PREF COND AL CA 4/0 OXLIP
2453003 | EMENDA PREF COND COBRE 35 MM2
2453004 | EMENDA PREF COND COBRE 70 MM2
2453005 | EMENDA PREF COND COBRE 120 MM2
2454000 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 4 SWAN
2454001 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 1/0 RAVEN
2454002 | EMENDA PREFORMADA TOTAL 4/0 AWG
2454005 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 336,4 LINNET
2460000 | CONETOR ESTRB AL PROT 15KV 70,0MM2/35MM
2460001 | CONETOR ESTRB AL PROT 15KV 185,0MM2/35MM
2460002 | CONETOR ESTRB AL PROT 15KV 35,0MM2/35MM
2461000 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 185,0/185,0
2461001 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 185,0/ 35,0
2461003 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 70,0/ 70,0
2461005 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 185,0/ 70,0
2461007 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 70,0/ 35,0
2461009 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 35,0/ 35,0
2504009 | LAMPADA FLUOR COMPACT 15 W 127 V 4000K
2504013 | LAMPADA FLUOR COMPACT 15 W 220 V 4000K
2552071 | PORTA-LAMPADA EXT RABICHO 250V/4A
2621000 | FUSIVEL NH RET 2 120KA 500V 250A
2621011 | FUSIVEL NH RET 1 120KA 500V 125A
2623035 | FUSIVEL HH 24KV 50A 508MM CUBICULO
2632000 | CHAVE AFERICAO 10P 600V 20A
2632005 | CHAVE AFERICAO MED ENERG ELETRICA 15A 60
2634025 | TOMADA PREDIAL SOBREPOR 1X2P+T 250V 10A
2634043 | INTERRUPTOR EXT 1TECL 10A 250V
2634145 | ROSETA
2635004 | BOTAO COMANDO RED VM 22,5MM 2NA+2NF
2635005 | BOTAO COMANDO RED VD 22,5MM 2NA+2NF
2636034 | CONTATOR AUX 220V 10A 2NA 2NF
2636098 | CONTATOR SIEMENS 3TF41 22OVCA
2638002 | CHAVE SELETORA RELIG 125VCC
2660000 | FITA ISOLANTE -CLASSE A PT 1KV 19MM 10M
2660001 | FITA ISOLANTE -CLASSE A PT 750V 19MM 20M
2660002 | FITA ISOL PVC 19,0MM VERMELHA
2660003 | FITA ISOL PVC 19,0MM AZUL
2660005 | FITA ISOL PVC 19,0MM BRANCA
2660008 | FITA ISOL PVC 19,0MM MARROM
2660026 | FITA ISOL PVC 19MM CINZA
3211000 | RACK BANCO CAPACITOR W17- 41
3211070 | SUPORTE METALICO TP 15KV
3221022 | PADRAO ENTRADA ACO 5000MM C/ATERRAMENTO
3221023 | POSTE ACO 7000MM C/ATERRAMENTO
3300002 | POSTE CONCRETO DT 11/300
3300004 | POSTE CONC DT 9/400
3300006 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F
3300007 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F
3300008 | POSTE CONC DT 13/600
3300009 | POSTE CONC DT 12/600
3300010 | POSTE CONC DT 11/600
3300012 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F
3300013 | POSTE CONC DT 14/ 400
3300016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F
3300019 | POSTE CONC DT 9/600
3300023 | POSTE CONC DT 11/800
3300029 | POSTE CONC DT 9/200
3300031 | POSTE CONCRETO DT 11/200 44F
3300076 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F
3300080 | POSTE CONCRETO DT 11/1000 44F
3300082 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F
3300095 | POSTE CONCRETO DT 9/200 29F
3300096 | POSTE CONC DT 11/1500
3300097 | POSTE CONC DT 12/1500
3300109 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F
3300151 | POSTE CONCRETO DT 11/200 29F
3300152 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F
3300153 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F
3301004 | POSTE CONC DT 11/1000
3301005 | POSTE CONC DT 14/1000
3301020 | POSTE CONC DT 11/1200
3301021 | POSTE CONC DT 12/1000
3301045 | POSTE CONC DT 11/1500
3302000 | POSTE CONC CIRC 9/200
3302003 | POSTE CONC CIRC 9/400
3302005 | POSTE CONC CIRC 11/400
3302006 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/400
3302007 | POSTE CONC CIRC 11/600
3302009 | POSTE CONC CIRC 11/800
3302010 | POSTE CONC CIRC 9/600
3302016 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/600
3302058 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000
3302059 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/2000
3302082 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000
3302083 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500
3302084 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1200
3302085 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500
3302086 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1000
3302087 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500
3302088 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/2000
3303000 | POSTE CONC CIRC 11/1200
3303001 | POSTE CONC CIRC 12/1000
3303003 | POSTE CONC CIRC 11/1000
3303005 | POSTE CONC CIRC 11/1500
3303007 | POSTE CONC CIRC 12/1200
3303009 | POSTE CONC CIRC 12/1500
3303011 | POSTE CONC CIRC 12/2000
3303014 | POSTE CONC CIRC 13/2000
3303015 | POSTE CONC CIRC 11/2000
3303028 | POSTE CONC CIRC 13/1800
3303229 | POSTE CONC CIRC 14/1500
3303230 | POSTE CONC CIRC 14/2000
3303306 | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR
3303307 | POSTE CONC CIRC 14/1000 SUBTR
3303309 | POSTE CONC CIRC 16/1000 SUBTR
3310001 | CRUZETA CONC T 2400MM 200DAN
3310007 | CRUZETA CONC RET 2400MM 200DAN
3310009 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN
3310010 | CRUZETA CONC CDL (L) 1025MM 200DAN
3310013 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN
3310014 | CRUZETA CONC CDN (T) 1200MM 200DAN
3310021 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN
3310028 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN
3310029 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN
3311092 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 780MM
3311093 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 950MM
3312318 | VIGA CONC VSH 5630MM J530MM 1200DAN
3320222 | ANEL CONC ACT 570X750MM
3324013 | MANILHA CONC 1,0X 1,0M
3324021 | PLACA CONC ESTAI 400 F22
3331000 | CRUZETA MAD QUAD 2400MM
3335001 | CALHA MADEIRA TRATADA 50MM
3335002 | CALHA MADEIRA TRATADA 150MM
3340007 | CRUZETA FIBRA RETA 90X90 2,4M
3340008 | CRUZETA FIBRA T 90X90 2,0M
3340009 | CRUZETA FIBRA RETA 90X90 2,0M
3341003 | POSTE FIBRA CIRC 11,0/ 600
3341008 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 9/400
3341009 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 11/400
3341010 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 11/600
3341012 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 12/400
3341013 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 12/1000
3341014 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 11/1000
3341015 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 11/200
3341016 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 9/200
3341017 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 12/600
3341021 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 9/600
3341022 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 11/600 SECCIONAVEL
3341023 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 9/600 SECCIONAVEL
3341027 | PADRAO ENTRADA FIBRA VIDRO 5000MM C/ATER
3341028 | PADRAO ENTRADA FIBRA VIDRO 7000MM C/ATER
3341029 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 7/300
3341030 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 9/1000
3341032 | POSTE FIBRA CIRC 12/2000
3341045 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 11000MM 600DAN
3401008 | CAIXA LENTE MEDIDOR MONOFASICO
3401016 | CENTRO DISTRIBUICAO 1 DISJ 1P DIN
3401061 | CAIXA MEDIDOR MONO 196X308X150 VIDRO
3401062 | CAIXA MEDIDOR POLI 259X395X215 VIDRO
3402256 | CAIXA DERIVACAO 600X400X250MM CHAPA 2MM
3404000 | CAIXA DERIVACAO REDE SECUNDARIA
3406021 | CANALETA ABERTA PVC 20X10X2000MM
3410030 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 44X 5,0X 1971MM
3410040 | MAO FRANCESA BECO AL 1970MM
3410070 | MAO FRANCESA PLANA AL 710MM
3410080 | MAO FRANCESA PLANA ACO 710MM
3410100 | MAO FRANCESA VERT ACO 1270MM
3410140 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 38X 5,0X 993MM
3411058 | PERFIL U 41X101X4000 MM
3411059 | PERFIL U 66X203X4000 MM
3411062 | PERFIL U 51X152X 600 MM
3411065 | PERFIL U 51X152X1100 MM
3411092 | PERFIL U 50X152X1200MM W17-810
3411094 | CANTONEIRA 76X76X700MM W17-811
3411095 | CANTONEIRA127X127X600MM W17-812
3411097 | CANTONEIRA 127X127X1200MM W17-838
3411098 | PERFIL I 102X254X4800MM W17-839
3411345 | CHAPA 6X 70X 50MM W17- 20
3411408 | CHAPA FIX CH OLEO ACO GV 450X50X10MM
3411758 | CHAPA DE UNIÃO P/ SUPORTE BANDEIRA VERT
3411778 | PERFIL U ACO GALV 76 X 38 X 6,5 X 900MM
3412000 | BRACO REDE PROT ANTIBAL 305MM
3412012 | ESPACADOR LOSANGULAR 15,0KV 185MM2
3412014 | ESPACADOR LOSANGULAR 15,0KV 35MM2
3412015 | ESTRIBO BRACO L
3412020 | BRACO REDE PROT TIPO C 580X440X365X 76MM
3412021 | BRACO REDE PROT TIPO C 640X495X470X 76MM
3412022 | BRACO REDE PROT ANTIBAL 565MM
3412023 | BRACO REDE PROT TIPO L 600MM
3412025 | SUPORTE REDE PROT TIPO Z 85X113X85MM
3412027 | ANEL AMARRACAO ELASTOMERICO 15 KV
3412030 | BRACO REDE PROT TIPO L 354MM
3413015 | BANDEJA CABO 500MM
3413055 | SUPORTE BANDEJA CABO 950MM
3414345 | CANTONEIRA 65X 65X 900MM
3416030 | CINTA CIRCULAR AL 240MM
3416035 | CINTA CIRCULAR AL 300MM
3416045 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 140,0MM
3416055 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 160,0MM
3416065 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 180,0MM
3416075 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 200,0MM
3416080 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 220,0MM
3416090 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 240,0MM
3416100 | CINTA CIRCULAR ACO 260MM
3416105 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 280,0MM
3416115 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 300,0MM
3416120 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 320,0MM
3416125 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 340,0MM
3416130 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 360,0MM
3416175 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 380,0MM
3416180 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 400,0MM
3416190 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 420,0MM
3416200 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 440,0MM
3417010 | ARMACAO SEC AL 1 EST C/HASTE
3417015 | ARMACAO SEC AL 2 EST C/HASTE
3417025 | ARMACAO SECUN ACO CARB 1 ESTR 150X 110MM
3417035 | ARMACAO SECUN ACO CARB 2 ESTR 350X 310MM
3419011 | SUPORTE INSTALACAO CHAVE FACA/OLEO
3419013 | SUPORTE INSTALACAO CHAVE POSTE
3419014 | SUPORTE INSTALACAO EQUIPAMENTO
3419030 | SELA CRUZETA 110X116MM
3419033 | SUPORTE CHAVE TRANSFERENCIA 36,2KV
3419035 | SUPORTE CHAVE TRANSFERENCIA 15,0KV
3419036 | SELA CRUZETA 110X116MM AL
3419042 | SELA ESP CRUZETA 110X302MM
3419072 | SUPORTE L CHAVE FUS PARA-RAIO PAD NEMA
3419083 | SUPORTE ISOLADOR PILAR
3419162 | SUPORTE RETANG TRAFO 185X 95MM
3419168 | SUPORTE RETANG TRAFO 195X100MM
3419180 | SUPORTE T 540MM MRT PARA-RAIOS
3419186 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 210MM
3419192 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 230MM
3419218 | SUPORTE INCL SECCIONADOR FACA
3419227 | SUPORTE AFASTADOR HORIZ ACO RC 2500MM
3419229 | SUPORTE AFASTADOR HORIZ ACO RC 1650MM
3419230 | SUPORTE PARA CAIXA DO GARNET TIPO LP
3419231 | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO DIREITO
3419232 | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO ESQUERDO
3419234 | SUPORTE P/ REATOR IP - BRAÇO ILUM 3/4
3419235 | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR LADO DIREITO
3419236 | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR LADO ESQUERDO
3419251 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 285MM
3419255 | SUPORTE REDE PROT HORIZ 675X300X60MM
3419256 | SUPORTE REDE PROT HORIZ 875X400X60MM
3419264 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 240MM
3419265 | SUPORTE ESCADA SAE1010/1020 GALV
3419284 | SUPORTE P/EQUIP CHAVE BY-PASS 680X63,5MM
3420010 | MANILHA ACO 12000 DAN
3420090 | MANILHA SAPATILHA ACO 5000DAN
3420110 | MANILHA 90 GRAUS 12000DAN
3421010 | SAPATILHA CABO 9,5MM
3422049 | GRAMPO ANCORAGEM CUNHA 35MM2
3422050 | GRAMPO ANCORAGEM CUNHA 185MM2
3422065 | GRAMPO ANCORAGEM CUNHA 70MM2
3423030 | GANCHO SUSP OLHAL 5000DAN
3425030 | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 250X300MM
3425040 | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 500X300MM
3426008 | ESPACADOR POLIMERICO PRIMARIO 750MM
3426030 | ESPAC RD PROT 35kV AUT-TRA POL 35-240MM2
3426163 | ESPAC RD PROT 15kV AUT-TRA POL 35-240MM2
3426171 | AFASTADOR METALICO PARA CAIXA SMC
3426177 | ESPACADOR LOSANG 35KV 35 A 185MM2 TRAV
3428085 | PINO ISOL ACO 16,0MM 154X 38X 192MM
3428086 | PINO ISOL ACO 16,0MM 168,5X 28,5X 140MM
3428205 | PINO ISOLADOR RETO CURTO AL 15,0KV
3428220 | PINO ISOLADOR RETO NORMAL ACO 15,0KV
3428250 | PINO ISOLADOR RETO NORMAL ACO 36,2KV
3428265 | PINO ISOLADOR TOPO ACO 15,0KV
3428280 | PINO ISOLADOR TOPO ACO 36,2KV
3430001 | ALCA PREF SERV AS COBRE 10-16MM2
3430005 | ALCA PREF SERV AS COBRE 25 MM2 NI
3430006 | ALCA PREF SERV AS COBRE 35 MM2 NI
3430008 | ALCA PREF DIST COBRE 95 MM2
3430010 | ALCA PREF ACO 7,77MM
3430120 | ALCA PREF DIST ALUM 4AWG 430MM
3430130 | ALCA PREF DIST ALUM 2AWG 610MM
3430140 | ALCA PREF DIST CA/CAA 1/0 AWG
3430150 | ALCA PREF DIST ALUM 4/0AWG 864MM
3430160 | ALCA PREF DIST ALUM 336,40MCM 980MM
3430170 | ALCA PREF DIST CAA 336,4 MCM
3430180 | ALCA PREF DIST ALUM 2/0AWG 711MM
3430189 | ALCA PREF DIST COBRE 16 MM2
3430190 | ALCA PREF DIST 25,00MM2 483MM
3430200 | ALCA PREF DIST COBRE 35 MM2
3430210 | ALCA PREF DIST 70,00MM2 724M
3430220 | ALCA PREF DIST COBRE 120 MM2
3430350 | ALCA PREFORMADA ESTAI 7,90 MM EAR
3430360 | ALCA PREFORMADA ESTAI 9,50 MM EAR
3430370 | ALCA PREFORMADA ESTAI 6,40 MM MR
3430380 | ALCA PREFORMADA ESTAI 9,50 MM MR
3430420 | ALCA PREF REV AL RAM LIG 10/16MM N. ISOL
3430430 | ALCA PREF SERV CAL 10MM2
3430470 | ALCA PREF AL RAM LIG 25MM N. ISOL
3430472 | ALCA PREF SERV ACO AS 25 MM2
3430510 | ALCA PREF SERV AS AL 70 MM2 NI
3430520 | ALCA PREF SERV AS AL 35 MM2 NI
3430530 | ALCA PREF SERV CONC COBRE 1X6+1X6 MM2
3430535 | ALCA PREF SERV CONC COBRE 1X10+1X10 MM2
3430538 | ALCA PREF DIST GALV 70,00MM2 1000MM
3430539 | ALCA PREF DIST GALV 185,00MM2 1300MM
3430542 | ALCA PREF SERV AS COBRE 10 MM2 NI
3430543 | ALCA PREF SERV AS COBRE 16 MM2 NI
3430544 | ALCA PREF SERV AS COBRE 70 MM2 NI
3430545 | ALCA PREF DIST GALV 50,00MM2 N. ISOL
3430546 | ALCA PREF RAM LIG 35MM N. ISOL
3430547 | ALCA PREF RAM LIG ACO 25MM N. ISOL
3430548 | ALCA PREF RAM LIG 10/16MM N. ISOL
3430549 | AlCA PREF DIST GALV 70,00MM2 N. ISOL
3430550 | ALCA PREF DIST GALV 35,00MM2/
3430551 | ALCA PREF DIST GALV 70,00MM2 750MM
3430553 | ALCA PREF DIST GALV 185,00MM2 1000MM
3431080 | LACO PREF TOPO 185 MM2 PROTEGIDO
3431400 | LACO PREF LATERAL 185 MM2 PROTEGIDO
3431410 | LACO PREF LATERAL 70 MM2 PROTEGIDO
3431411 | LACO PREF LATERAL 35 MM2 PROTEGIDO
3431560 | LACO PREF ROLD 50 MM2 AS NI CAL
3431590 | LACO PREF ROLD 70 MM2 AS NI CAL
3431611 | LACO PREF ROLD 25 MM2 AS NI CA
3431720 | LACO PREF TOPO 70 MM2 PROTEGIDO
3431721 | LACO PREF TOPO 35 MM2 PROTEGIDO
3431760 | LACO PREF ROLD 35 MM2 AS NI CAL
3432010 | SECCIONADOR PREF 3,30- 4,10MM 650MM
3433010 | CONECTOR L PREF CERCA 3,26 - 4,11 MM
3435000 | HASTE ANCORA 16X1800MM 5000DAN
3435010 | HASTE ACO CARB 16X 2400MM 5000DAN
3436010 | CHAPA ESTAI 76MM
3436020 | CHAPA ESTAI 300MM
3440030 | BRACO ILUM PUBL ACO "P" 1000MM
3441010 | BRACO ILUM PUBL ACO 3000MM
3454001 | ARRUELA PRESILHA ATERRAMENTO FURO 18MM
3454161 | PRENSA-CABOS NY 1.1/4" BSP
3454162 | PRENSA-CABOS NY 2" BSP
3454163 | PRENSA-CABOS NY 1/2" BSP
3458013 | TAMPAO CIRCULAR FERRO 700 MM
3458030 | TAMPAO CIRCULAR FERRO 806 MM
3458033 | TAMPAO CIRCULAR FERRO 700MM ARTIC TRAVA
3458034 | TAMPAO RETANGULAR BIPARTIDO ARTIC TRAVA
3460025 | ELETRODUTO AÇO DIÂM 100MM 03M
3460035 | ELETRODUTO ACO 6"
3461050 | ELETRODUTO PVC ROSQ 1.1/2"
3461100 | ELETRODUTO PVC ROSQ 1/2"
3462200 | ELETRODUTO FLEXIVEL 4"***
3462203 | ELETRODUTO FLEXIVEL 3 "
3464005 | ARRUELA ELETRODUTO AL 3/4"
3464115 | BUCHA ELETRODUTO AL 3/4"
3464120 | BUCHA ELETRODUTO AL 4"
3464280 | BUCHA ELETRODUTO AL 1.1/2"
3464370 | CURVA ELETRODUTO ACO 90 ROSQ 4"
3464420 | ENTRADA LINHA AL 1.1/2"
3464535 | LUVA ELET MET 100
3464745 | ARRUELA ELETRODUTO AL 1.1/2"
3465135 | CURVA ELETRODUTO PVC 90 RL ROSQ 1.1/2"
3465215 | CURVA ELETRODUTO PVC 90 RC ROSQ 3/4"
3465235 | CURVA ELETRODUTO PVC 90 RL ROSQ 3/4"
3465525 | LUVA ELETRODUTO PVC ROSQ 1.1/2"
3465595 | LUVA ELETRODUTO PVC ROSQ 1/2"
3470008 | HASTE ATERRAM CIRC 13,0X 2400,0MM
3470070 | HASTE TERRA COBRE 16X2400MM
3470080 | HASTE TERRA COBRE 19X3048MM
3471009 | HASTE ATERRAM PERF L 25,0X25,0X 1500,0MM
3480007 | PARAFUSO ROSCA DUPLA GALV.16X550MM
3480255 | PARAFUSO CAB ABAU ACO 16X 50
3480270 | PARAFUSO ABAU SAE1010 M16X 45MM
3480275 | PARAFUSO ABAU ACO CARB M16X 70MM
3480280 | PARAFUSO ABAU SAE1010 M16X 150MM
3480285 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X125
3480300 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 150,0MM
3480305 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 200
3480310 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 250
3480315 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 300
3480320 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 350
3480325 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 400
3480330 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 450
3480335 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 500
3480340 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 550
3480345 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 600
3480350 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 350
3480355 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 450
3480375 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 50
3480385 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 300
3480405 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 50,0MM
3480410 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 125,0MM
3480480 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 250
3480485 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 650
3480490 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 700
3480500 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 6X 25
3480520 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 10X 25
3480535 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 12X 50
3480565 | PARAFUSO DUPLO ACO 16X 400
3480655 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 200
3480750 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 50
3480922 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 100
3481005 | PARAF CAB SEXT BRONZE 12X38X25MM 01
3481014 | PARAFUSO CAB SEXT INOX 12X 30
3481027 | PARAFUSO CAB SEXT BR 12X 50,0MM
3481030 | PARAFUSO CAB SEXT BR 12X 60
3481046 | PARAFUSO CAB SEX T INOX/DURIUM 12X 50MM
3481050 | PARAFUSO CAB SEXT INOX 12X 50
3481057 | PARAFUSO CAB SEXT INOX 12X 25
3482115 | PARAFUSO CAB ABAU AL 16X 45
3482130 | PARAFUSO CAB QUAD AL 12X 125
3482135 | PARAFUSO CAB QUAD AL 16X 250
3482140 | PARAFUSO CAB QUAD AL 16X 400
3484054 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 200
3484058 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 250
3485003 | PARAFUSO SEGURANCA LOBULAR M6X35MM
3485165 | PARAFUSO J ACO 20X 400
3485166 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO 85MM
3485167 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO 219MM M20
3485180 | PARAFUSO SEGURANCA CABECA ESP M6X16MM
3486020 | OLHAL PARAF 8000DAN
3486040 | OLHAL P/PARAF FOFO M16-5/8" 5000DAN
3487012 | PARAF CAB CHATA ACO ZINC 4.8X50MM FNOR
3488033 | PARAFUSO AUTO ATARR CAB PAN FENDA 2.9X13
3490070 | PORCA QUADRADA ACO M16
3490080 | PORCA QUAD SAE1020 MG M16
3490090 | PORCA QUADRADA ACO M20
3493105 | ARRUELA PRES ACO CARB GF M16
3493115 | ARRUELA PRES ACO PARAF 20,0MM
3493155 | ARRUELA QUAD ACO 32 F 5/8"
3493215 | ARRUELA QUAD AL 40 F14,00
3493235 | ARRUELA QUAD ACO 32 F12,00
3493245 | ARRUELA QUAD AL 40 F18,00
3493265 | ARRUELA QUAD ACO 100 F18,00
3493285 | ARRUELA QUAD ACO 100 F22,00
3493315 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18
3493325 | ARRUELA QUAD ACO 38 F14,00
3493505 | ARRUELA LIS CIRC SAE1020 M18
3495047 | ARRUELA REDONDA LATAO LISA PARAF 3/8"
3496025 | PORCA OLHAL ACO M16X2
3503007 | REBITES 4,8 X 21
3504000 | BUCHA PLAST 5MM C/PARAFUSO
3504015 | BUCHA PLAST 5MM C/PARAFUSO
3504045 | BUCHA PLAST 8MM C/PARAFUSO
3520073 | ABRACADEIRA INSULOK 390X7,6 MM
3521001 | BRACADEIRA ACO CABO 20,5 - 32,0MM
3521002 | BRACADEIRA CABO 28,0 - 38,0MM
3521003 | BRACADEIRA CABO 37,0 - 50,0MM
3521080 | BRACADEIRA ACO
3523003 | CLEAT 3X 2,50MM2
4401035 | CORDOALHA ACO ZINCADO EAR 7,9 MM
4401045 | CORDOALHA ACO ZINCADO EAR 9,5 MM
4401065 | CORDOALHA ACO ZINC MR 6,4MM
4401075 | CORDOALHA ACO ZINC MR 9,5MM
4404010 | ARAME ACO ZINCADO 4 BWG
4404015 | ARAME ACO ZINCADO 12 BWG
4404025 | ARAME ACO ZINCADO 8 BWG
4404026 | ARAME LISO ACO CARB GALV 2,10MM
5040005 | GRAMPO ACO FITA 3/4"
5040025 | FITA ACO INOXIDAVEL 0,50X19,00MM
5040035 | FECHO LISO FITA ACO 0,5X19MM
5650000 | DEFENSA VIARIA-TERMINAL ANCORAGEM AEREO
5650001 | DEFENSA VIARIA-GUIA DESLIZAMENTO 4300MM
5650002 | DEFENSA VIARIA-CONJUNTO MONTANTE
5650003 | DEFENSA VIARIA-PLACA AL LOGOMARCA CELPE
5650004 | DEFENSA VIARIA-PLAQUETA
5650005 | DEFENSA VIARIA-CALCO
5650006 | DEFENSA VIARIA-ESPACADOR SEMIMALEAVEL
5650007 | DEFENSA VIARIA-POSTE PERFIL C-150
7401015 | CORTADOR FATIADOR DE FRIOS
7401016 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL NR-12
7401017 | COLETOR DE LIXO
7401018 | CARRO PORTA-BANDEJAS
7401019 | CARRO PORTA-PRATOS 04 COLUNAS
7401020 | CARRO 03 PLANOS
7401021 | CARRO CANTONEIRA
7401022 | ESTANTE INOX PERFURADA 1000x500x1700
7401023 | ESTANTE INOX PERFURADA
7401024 | SISTEMA EXAUSTAO LAVADORA DE LOUCA
7401025 | MESA ENTRADA MÁQUINA DE LAVAR
7401026 | MESA EM ACO INOX LISA
7401027 | FOGAO DE CENTRO INOX GRELHA 40
7401028 | FRIGIDEIRA BASC ELET 220V 10L
7401029 | CHAPA PARA GRELHAR
7401030 | FORNO COMBINADO SCC 101 G 220V
7401031 | BASE PARA FORNO 477x809x1718
7401032 | FRITADEIRA 32L
7401033 | ESTUFA VERTICAL 04 PORTAS
7401034 | REFRIGERADOR 2 PORTAS
7401035 | ESTUFA VERTICAL COM 02 PORTA
7401036 | REFRIGERADOR 1 PORTA 550 L
7401037 | CUBA INOX 1/1 MULTIBAKER
7401038 | CUBA INOX 1/1 ROAST TRAY TRILAX
7401039 | CUBA INOX 1/1/50 MM COMBIFRYo
7401040 | CUBA INOX ESMALTADA GN 1/1 40MM
7401041 | CUBA INOX ESMALTADA GN 1/1 20MM
7401042 | CUBA INOX GN 1/1 10MM
7401043 | CUBA INOX PERFURADA GN 1/1 40MM
7401044 | AMACIADOR DE CARNE
7401045 | PICADOR DE CARNE
7401046 | MESA ACO INOX LISA 2050X700X900
7401047 | REFRIGERADOR 2 PORTAS 1120L 220V
7401048 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL NR-12 220V 378
7401049 | BATEDEIRA PLANETÁRIA 18 L
7401050 | REFRIGERADOR 2 PORTAS 1120 L -220V
7401051 | PROCESSADOR C/ 05 LAMINAS - NR12
7401052 | MESA EM ACO INOX C/ GAVETA
7401053 | DESCASCADOR DE TUBERCULOS
7401054 | CARRO PLATAFORMA ? RODRIAÇO ? 900x600x90
7401055 | PALLET VAZADO EMPILHAVEL
7401056 | MESA ACO INOX 01 CUBA 70X50X40
7401057 | BALANCA PLATAF ELETRONICA 220V
7401058 | ARMARIO METALICO C/CHAVE 2 PORTAS 1000x5
7401059 | ESTANTE ACO GALVO LISA 1000X500X1700
7401060 | PALLET VAZADO EMPILHAVEL 1200x1000x150
7401061 | FREEZER HORIZONTAL 410L 220V
7501350 | ANILHA IDENT FIO/CABO 12,7MM AM-PT 0
7501351 | ANILHA IDENT FIO/CABO 12,7MM AM-PT 1
7501352 | ANILHA IDENT FIO/CABO 12,7MM AM-PT 2
7501353 | ANILHA IDENT FIO/CABO 12,7MM AM-PT 3
7501354 | ANILHA IDENT FIO/CABO 12,7MM AM-PT 4
7501355 | ANILHA IDENT FIO/CABO 12,7MM AM-PT 5
7501356 | ANILHA IDENT FIO/CABO 12,7MM AM-PT 6
7501357 | ANILHA IDENT FIO/CABO 12,7MM AM-PT 7
7501358 | ANILHA IDENT FIO/CABO 12,7MM AM-PT 8
7501359 | ANILHA IDENT FIO/CABO 12,7MM AM-PT 9
7501360 | ANILHA IDENT FIO/CABO 12,7MM AM-PT K
7504152 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 0
7504153 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 1
7504154 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 2
7504155 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 3
7504156 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 4
7504157 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 5
7504158 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 6
7504159 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 7
7504160 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 8
7504161 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 9
7511019 | PLACA INDICATIVA ACO LOCALIZACAO EQUIP
7511022 | PLACA INDICATIVA LOCALIZACAO EQUIP AL
7511210 | PLACA ALUMINIO CODIFICACAO INSTALACAO
7900000 | SUCATA ACO GALVANIZADO
7900005 | SUCATA ACO
7900012 | SUCATA CABO ACO GALV
7901005 | SUCATA FERRO PURO
7910006 | SUCATA FIO/CABO COBRE COBERTO/ISOLADO
7910008 | SUCATA CABO/FIO COBRE NU
7910010 | SUCATA MISTA COBRE
7912001 | SUCATA ALUMINIO MISTO
7912005 | SUCATA CABO AL MULTIPLEXADO
7912007 | SUCATA CABO AL S/ALMA
7912009 | SUCATA FIO/CABO AL COBERTO
7913002 | SUCATA CABO AL NU C/ALMA
7927000 | SUCATA ISOLADOR PORCELANA
7927001 | SUCATA ISOLADOR POLIMERICO
7927003 | SUCATA ISOLADOR VIDRO
7927006 | SUCATA CHAVE FUSIVEL
7927009 | SUCATA PORCELANA
7927010 | SUCATA POLIMERICO
7929001 | SUCATA VIDRO
7930005 | SUCATA POSTE CONC DT
7930007 | SUCATA POSTE CONC CIRCULAR
7931008 | SUCATA CONCRETO ARMADO 1
7931010 | SUCATA CONCRETO ARMADO 2
7933000 | SUCATA CRUZETA MADEIRA
7934001 | SUCATA POSTE MADEIRA
7936000 | SUCATA POSTE FIBRA
7940002 | SUCATA TRAFO DISTRIBUICAO
7942004 | SUCATA CHAVE FACA FUSIVEL SECCIONADOR
7942006 | SUCATA PARA-RAIOS
7942014 | SUCATA RELIGADOR
7942019 | SUCATA CHAVE A VÁCUO
7942038 | SUCATA ELETRICA-ELETRONICA
9174982 | MOLDURA POLIMERICA FIO TERRA 30X 3000MM

## COLABORADORES (hidden)
MATRÍCULA | NOME | CARGO | UNIDADE
157740 | ERIVELTON ALVES DA SILVA | CB TÉCNICO II | REDES I
157740 | ERIVELTON ALVES DA SILVA | CB TÉCNICO II | REDES I
157740 | ERIVELTON ALVES DA SILVA | CB TÉCNICO II | REDES I
159760 | LEILA CHARLINE BORGES | CB TÉCNICO II | REDES II
159760 | LEILA CHARLINE BORGES | CB TÉCNICO II | REDES II
161152 | ANDERSON DOS SANTOS LEAL | CB TÉCNICO II | LPT
161152 | ANDERSON DOS SANTOS LEAL | CB TÉCNICO II | LPT
161152 | ANDERSON DOS SANTOS LEAL | CB TÉCNICO II | LPT
161152 | ANDERSON DOS SANTOS LEAL | CB TÉCNICO II | LPT
162464 | CLEANE RODRIGUES CAVALCANTE DOS SANTOS | CB TÉCNICO - INTERVENÇÃO I | LPT
162464 | CLEANE RODRIGUES CAVALCANTE DOS SANTOS | CB TÉCNICO - INTERVENÇÃO I | LPT
162464 | CLEANE RODRIGUES CAVALCANTE DOS SANTOS | CB TÉCNICO - INTERVENÇÃO I | LPT
342609 | MARCOS DA SILVA SANT ANA | CB TÉCNICO I | LPT
961208 | JUCICLEIDE NAIARA DO NASCIMENTO CORREIA | CB TÉCNICO - INTERVENÇÃO I | REDES II
961208 | JUCICLEIDE NAIARA DO NASCIMENTO CORREIA | CB TÉCNICO - INTERVENÇÃO I | REDES II
961234 | RUAN CARLOS DOREA COSTA | CB TÉCNICO - INTERVENÇÃO I | LPT
961236 | RAPHAEL AZEVEDO DE JESUS VITERBO | CB TÉCNICO - INTERVENÇÃO I | EQUIPAMENTOS
961241 | ADEILSON PEREIRA LOPES | CB TÉCNICO - INTERVENÇÃO I | REDES II
961241 | ADEILSON PEREIRA LOPES | CB TÉCNICO - INTERVENÇÃO I | REDES II
961241 | ADEILSON PEREIRA LOPES | CB TÉCNICO - INTERVENÇÃO I | REDES II
961244 | ERIVELTON BONFIM DO COUTO | CB TÉCNICO - INTERVENÇÃO I | REDES I
961244 | ERIVELTON BONFIM DO COUTO | CB TÉCNICO - INTERVENÇÃO I | REDES I
961645 | FABIANA DE JESUS SILVA | CB TÉCNICO - INTERVENÇÃO I | LPT
961645 | FABIANA DE JESUS SILVA | CB TÉCNICO - INTERVENÇÃO I | LPT
961894 | DALILEIA AIALA ARAUJO DA SILVA | CB TÉCNICO II | REDES I
961895 | SIMONE DA SILVA FERREIRA | CB TÉCNICO II | REDES I
961900 | JEFFERSON RIBEIRO CARNEIRO | CB TÉCNICO II | REDES II
961908 | WILMA DA SILVA BARBOSA | CB TÉCNICO II | REDES II
961908 | WILMA DA SILVA BARBOSA | CB TÉCNICO II | REDES II
961910 | LUDIANE DE SOUSA BATISTA | CB TÉCNICO I | REDES I
961910 | LUDIANE DE SOUSA BATISTA | CB TÉCNICO I | REDES I
961910 | LUDIANE DE SOUSA BATISTA | CB TÉCNICO I | REDES I
961912 | MARCOS CASTRO DOS SANTOS SILVA | CB TÉCNICO I | REDES II
961913 | LUCAS BARRETO FERREIRA | CB TÉCNICO I | REDES I
961919 | PAULO HENRIQUE AMORIM | CB TÉCNICO I | REDES I
961919 | PAULO HENRIQUE AMORIM | CB TÉCNICO I | REDES I
961924 | IVANIA SOUZA DOS SANTOS | CB TÉCNICO II | REDES II
961925 | MAURO DE OLIVEIRA REBOUCAS | CB TÉCNICO I | REDES I
961926 | CLAUDIA GOMES FERREIRA ALVES | CB TÉCNICO I | LPT
961927 | RAMON REBELO SANTANA | CB TÉCNICO I | REDES II
961928 | INGRID NASCIMENTO BARBOSA E NASCIMENTO | CB TÉCNICO I | EQUIPAMENTOS
961933 | ARTHUR CARVALHO DE SOUSA SANTOS | CB TÉCNICO II | LPT
961933 | ARTHUR CARVALHO DE SOUSA SANTOS | CB TÉCNICO II | LPT
961934 | JAQUELINE LEITE SANTOS | CB TÉCNICO II | EQUIPAMENTOS
961934 | JAQUELINE LEITE SANTOS | CB TÉCNICO II | EQUIPAMENTOS
961935 | JACSON ALMEIDA REIS | CB TÉCNICO I | REDES I
961936 | LUCAS MACHADO DE ALMEIDA | CB TÉCNICO I | REDES I
961937 | LUCAS TEILON SANTANA SILVA | CB TÉCNICO I | REDES II
961938 | GABRIEL DA SILVA PEREIRA | CB TÉCNICO I | REDES I
961938 | GABRIEL DA SILVA PEREIRA | CB TÉCNICO I | REDES I
961940 | RILDO GOMES DE JESUS | CB TÉCNICO II | LPT
961941 | EBERTE DE MELO KUNDSEN | CB TÉCNICO II | EQUIPAMENTOS
961942 | BRUNO MENDEZ DOS SANTOS | CB TÉCNICO I | REDES I
961943 | JUAN NOGUEIRA DE ALMEIDA | CB TÉCNICO I | LPT
961943 | JUAN NOGUEIRA DE ALMEIDA | CB TÉCNICO I | LPT
961944 | THALIS NEY DA SILVEIRA LEITAO | CB TÉCNICO I | LPT
961944 | THALIS NEY DA SILVEIRA LEITAO | CB TÉCNICO I | LPT
961944 | THALIS NEY DA SILVEIRA LEITAO | CB TÉCNICO I | LPT
961945 | GABRIELA ALCANTARA SANTOS | CB TÉCNICO II | REDES I
961949 | RABI KALID RIBEIRO | CB TÉCNICO II | REDES II
961950 | TARCISIO PAIM DOS SANTOS | CB TÉCNICO I | REDES II
961952 | BRUNO RAMOS COSTA DE OLIVEIRA | CB TÉCNICO I | REDES II
961955 | MATEUS NASCIMENTO DA CRUZ | CB TÉCNICO I | REDES II
961957 | MISTER JEOVANE DA CONCEICAO PINTO | CB TÉCNICO I | REDES II
962023 | JAILSON DE ALMEIDA SOUSA | CB TÉCNICO I | LPT
962106 | JESSICA MARTINS DA CRUZ SOUZA ALVES | CB TÉCNICO I | REDES I
962106 | JESSICA MARTINS DA CRUZ SOUZA ALVES | CB TÉCNICO I | REDES I
108723 | ILDENIZE DANTAS FERREIRA DOS SANTOS | CB TÉCNICO I | CADASTRO
108723 | ILDENIZE DANTAS FERREIRA DOS SANTOS | CB TÉCNICO I | CADASTRO
108723 | ILDENIZE DANTAS FERREIRA DOS SANTOS | CB TÉCNICO I | CADASTRO
108723 | ILDENIZE DANTAS FERREIRA DOS SANTOS | CB TÉCNICO I | CADASTRO
108723 | ILDENIZE DANTAS FERREIRA DOS SANTOS | CB TÉCNICO I | CADASTRO
108723 | ILDENIZE DANTAS FERREIRA DOS SANTOS | CB TÉCNICO I | CADASTRO
162896 | ISADORA REIS SOUZA | CB TÉCNICO II | INTERV / COMERC / INCORP
162896 | ISADORA REIS SOUZA | CB TÉCNICO II | INTERV / COMERC / INCORP
162896 | ISADORA REIS SOUZA | CB TÉCNICO II | INTERV / COMERC / INCORP
162896 | ISADORA REIS SOUZA | CB TÉCNICO II | INTERV / COMERC / INCORP
961864 | ELINE PAIM DE OLIVEIRA SANTOS | CB TÉCNICO II | INTERV / COMERC / INCORP
961905 | KAMILA PEREIRA BASTOS | CB TÉCNICO II | INTERV / COMERC / INCORP
961905 | KAMILA PEREIRA BASTOS | CB TÉCNICO II | INTERV / COMERC / INCORP
961909 | JADSON SANTOS DE JESUS | CB TÉCNICO I | INTERV / COMERC / INCORP
961916 | MATHEUS SILVA DE JESUS | CB TÉCNICO II | EQUIPAMENTOS
961921 | ISABELA SOUSA SILVA | CB TÉCNICO I | INTERV / COMERC / INCORP
961921 | ISABELA SOUSA SILVA | CB TÉCNICO I | INTERV / COMERC / INCORP
961932 | INDIALINE RICARDO DA CONCEICAO | CB TÉCNICO I | INTERV / COMERC / INCORP
961951 | EMELLYN DA SILVA SANTOS | CB TÉCNICO II | INTERV / COMERC / INCORP
961954 | JAILSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | CB TÉCNICO I | INTERV / COMERC / INCORP
962024 | EDUARDO SENA MACEDO SANTOS | CB TÉCNICO I | CADASTRO
962024 | EDUARDO SENA MACEDO SANTOS | CB TÉCNICO I | CADASTRO
962024 | EDUARDO SENA MACEDO SANTOS | CB TÉCNICO I | CADASTRO
962071 | JESSICA DE ALMEIDA RODRIGUES BOMFIM | CB TÉCNICO - INTERVENÇÃO I | CADASTRO
962071 | JESSICA DE ALMEIDA RODRIGUES BOMFIM | CB TÉCNICO - INTERVENÇÃO I | CADASTRO
962083 | ISRAEL DE SANTANA MOTA | CB TÉCNICO - INTERVENÇÃO I | CADASTRO
962083 | ISRAEL DE SANTANA MOTA | CB TÉCNICO - INTERVENÇÃO I | CADASTRO
962085 | LILIAN GABRIELLA TEIXEIRA PEREIRA | CB TÉCNICO I | CADASTRO
962085 | LILIAN GABRIELLA TEIXEIRA PEREIRA | CB TÉCNICO I | CADASTRO
962086 | LEONARDO DINIZ TEIXEIRA DE QUEIROZ | CB TÉCNICO I | CADASTRO
962089 | INGARA LORENA DE JESUS SOUSA | CB TÉCNICO I | CADASTRO
962091 | MISIARA SOUSA FERREIRA | CB TÉCNICO - INTERVENÇÃO I | CADASTRO
962091 | MISIARA SOUSA FERREIRA | CB TÉCNICO - INTERVENÇÃO I | CADASTRO
962113 | ALEX CAVALCANTE DOS SANTOS PIRES | CB TÉCNICO I | CADASTRO
962136 | ANDRE LUIZ DE JESUS BAHIA | CB TÉCNICO I | INTERV / COMERC / INCORP
962138 | JOSEANE BARRETO DOS SANTOS | CB TÉCNICO I | CADASTRO
962138 | JOSEANE BARRETO DOS SANTOS | CB TÉCNICO I | CADASTRO
962191 | LAIS LEAL CARNEIRO | CB TÉCNICO I | CADASTRO